安保工作动态

第3期

天津师范大学保卫处、保卫部           2012年10月7日

王润昌副校长赴部分学院进行安全工作检查

为进一步贯彻学校消防工作现场会精神，加强学校安全管理工作，提升学校安全管理工作水平，10月5日、6日，王润昌副校长赴部分学院召开安全工作抽查检查座谈会，听取学院在安全自查等方面的工作汇报，征求学院对学校安全工作和消防工作的意见。保卫处吴春发、田德明、唐诗华等陪同参加座谈会，相关学院的领导班子主要负责人和相关科室的负责人一同进行了自检工作汇报。

10月5日上午，王润昌副校长一行走访了音乐与影视学院、新闻传播学院、历史文化学院、管理学院和计算机与信息工程学院；10月6日，又走访了数学科学学院、美术与设计学院、物理与电子信息学院、化学学院和津沽学院。

各学院对王润昌副校长一行到学院检查高度重视，汇报了近期消防安全自查工作的安排和进展情况。学校9月27日召开消防工作现场会后，各学院立即行动，分别召开院领导班子会、全体教职工会、班主任会、学生干部会等不同层面的会议，对师生员工加强消防安全的宣传教育，对学校的会议精神进行部署落实。各学院进一步健全相关规章制度，对消防档案进行更新，对消防责任人进一步明确，建立了层层负责的责任制。各学院行动快、力度大，对校园安全尤其是消防安全重新进行了一次全方位的自检自查，查出了一些安全隐患。

学生宿舍方面。第一，学生宿舍接线板的使用亟待规范。有些学生使用劣质接线板，产品质量无法保证；有的学生将接线板随意摆放，周围存在很多易燃物品，甚至在床上使用接线板，将接线板包裹在被子里；有的同学离开宿舍忘记拔掉接线板上的电器等。第二，男、女生宿舍学生都存在吸烟现象，有些专业情况还比较严重。第三，部分宿舍因学生的专业需要易燃物品比较多，部分宿舍在阳台上存放有饮料瓶等杂物。

教学楼宇方面。第一，部分仪器设备已经不能使用，但没有到报废期或者已报废，没有合适的地方存在，处置比较困难。第二，实验室废液目前还没有及时回收处理。第三，部分实验室、办公室的接线板随意摆放，周围有易燃物品或遮盖现象。第四，部分楼宇有漏雨现象，容易引发天花板脱落或电路短路。第五，部分楼宇马峰比较多，处理困难。第六，部分楼宇的关门时间比较早，一旦发生危险进出不方便。

其他方面。第一，校园内流浪狗还比较多。第二，西门外交通安全隐患较大。第三，到南门外就餐的学生较多，存在食品安全隐患。第四，津沽学院水泵房的管理责任不明晰。

各学院结合自身的情况，对有的隐患已经进行了整改，有的提出了针对性的意见和建议。

王润昌副校长认真听取了各学院的汇报和建议，并对有些能现场解决的问题作了具体答复，对一时不能解决的也给出了指导性意见。他指出：“9.18”火灾之后，我们请处级干部查看了火灾现场，又召开了消防安全工作现场会，大家很受触动，很受教育。从各学院的情况看，大家都已经行动起来了，在意识、管理、制度等方面都取得了进展。对下一阶段的工作，他要求：第一，要进一步强化责任制，确保层层负责，水流到头，千万不能存在侥幸心理。第二，对学生宿舍要健全制度、强化管理、加强宣传教育，使学生养成良好的生活习惯和安全意识，使消防安全变成学生的自觉行动。尤其是要重视对高层宿舍的管理。第三，落实禁烟管理制度。根据市人大常委会通过的《天津市控制吸烟条例》，校党委下决心坚决推进宿舍区和教学区禁烟行动，不仅室内不能吸烟，走廊也不能吸烟。第四，要重视对实验室、机房、文物室、资料室等重点部位的管理。可以请专业人士对重点部位的安全隐患进行研讨，报请学校解决。